## 包商總表
臺灣花蓮地方檢察署
總表[標單]
					114年6月13日
工程名稱	單房間職務宿舍室內整修工程			會計科目
施工地點	花蓮市明心街10號			工程編號
項 次	項 目 及 說 明				金額(元)	編碼(備註)
壹	發包工程費
一	假設工程				-
二	拆除工程				-
三	整修工程				-
四	機電工程				-
	小計(壹)				-
貳	勞工安全衛生管理費(1%)				-
參	品質管制作業及材料試驗費(1%)				-
肆	廠商利潤及管理費(8%。含保險費)				-
	小計(壹~肆)				-
伍	加值型營業稅(5%)				-
總價(總計)					-

## 包商估價單
臺灣花蓮地方檢察署
詳細價目表[標單]
					114年6月13日
工程名稱	單房間職務宿舍室內整修工程			會計科目
施工地點	花蓮市明心街10號			工程編號
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費
一	假設工程
1	施工、品質、勞安衛生、廢棄物計劃書	式	1		-
2	竣工圖說製作費	式	1		-
3	施工圍籬，安全圍籬(租用，H=2.4M，配合現地)	M	15	-	-
4	安全圍籬門（租用）	組	1		-
5	工程告示牌(120*75cm，符合工程告示牌及竣工銘牌設置要點)	面	1	-	-
6	職安告示牌(150*90cm)	面	1	-	-
7	臨時設施，警示燈@3.4M以內	盞	6	-	-
8	臨時水電費	式	1		-
9	門禁管制及交通秩序維護費	式	1		-
10	環境保護，施工材料與營建廢棄物暫置區空污防治費，全工區	式	1		-
11	竣工清潔費	式	1		-
	小計(一)				0

二	拆除工程
1	原有設施搬遷(依業主指定位置)(走廊攝影系統待天花板完成後回復)	式	1		-
2	既有構造物切割拆除(清運至合法收容場所，廠商施工前應現地勘查詳細估算體積與分類數量)	M3	19	-	-
3	既有室內設施(含管道間.門.天花板.衛生器具.管線.燈具.設備.窗簾)拆除清運至合法收容場所	M2	239	-	-
4	既有飾材打除(清運至合法收容場所，廠商施工前應現地勘查詳細估算體積與分類數量)	M2	138		-
5	舊有油漆刮除含廢棄物清運	M2	208	-	-
6	工地拆除，建築物拆除，運棄，運費(含裝卸，文書作業)，運距<30km	M3	97	-	-
7	營建剩餘土石方處理B5-B7，棄土，廢方處理規費	M3	25		-
8	廢棄物運離工地及棄置，事業廢棄物處理費(B8類)	M3	76		-
	小計(二)				0

三	整修工程
1	測量及放樣(重新定位高程、施工階段測量)	式	1		-
2	φ6mm15*15cm點焊鋼絲網鋪設	M2	31	-	-
3	245kg/cm2預拌混凝土與澆置養護	M3	10	-	-
4	普通模板組立及拆除	M2	5	-	-
5	室內分隔牆(9mm矽酸鈣板+15mm石膏板雙面雙層)(綠建材)	M2	38	-	-
6	室內分隔牆(9mm厚水泥板)含止水墩及設備裝設加強金屬背板(含管道間40*90CM以上拍拍門)(綠建材)	M2	147	-	-
7	牆面地坪噴塗式防水膜防水+角隅纖維布補強處理(牆面h=180㎝)	M2	108	-	-
8	地坪及牆面1:2防水粉刷	M2	160	-	-
9	30*30cm陶瓷地磚(CNS 9737Ⅱ類)	M2	31	-	-
10	30*60cm陶瓷壁磚(CNS 9737Ⅰb類)	M2	130	-	-
11	木紋磚；陶瓷地磚(CNS 9737Ⅱ類)	M2	129	-	-
12	牆面批土水性水泥漆(一底二度，綠建材塗料)	M2	321	-	-
13	平頂明架矽酸鈣天花板(耐燃一級)(綠建材)(含矽酸鈣板收邊	M2	251		-
14	平頂暗架6mm無石綿矽酸鈣板天花+水性水泥漆(含側板收邊，檢修口，綠建材塗料)	M2	31	-	-
15	窗簾盒批土漆油性平光水泥漆(一底二度)	M	23	-	-
16	原有門表面處理重新刷漆	樘	3		-
17	D1鋼板門	樘	1		-
18	D2玻纖強化門	樘	4		-
19	D3檢修口	樘	3		-
	小計(三)				0

四	機電工程
(一)	水電工程
1	電力設備
1.1.	配電盤
1.1.1.	KWH PANEL
(1)	CASE：SS41鐵製烤漆 t:2.0mm 符合401原製造廠合格廠 (TAF實驗室認證)一貫化作業烤漆厚度達60μm(含電錶)	只	1		-	宏上,士林,南亞或同等品
(2)	KS 2P 200AT 220V	只	1		-
(3)	NFB 2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	4		-	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1		-
(5)	五金另料,銘牌及標示	式	1		-
(6)	組裝工資	式	1		-
1.1.2.	R1 PANEL
(1)	14P匯流排分電箱( t:1.6mm烤漆)	只	1		-	照華,士林,南亞或同等品
(2)	NFB 2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 110V	只	2		-	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 50AF 30AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	2		-	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 1P 50AF 20AT 15KA 110V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	五金另料,銘牌及標示	式	1		-
(7)	組裝工資	式	1		-
1.1.3.	R2 PANEL
(1)	14P匯流排分電箱( t:1.6mm烤漆)	只	1		-	照華,士林,南亞或同等品
(2)	NFB 2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 110V	只	2		-	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 50AF 20AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 50AF 30AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 1P 50AF 20AT 15KA 110V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	五金另料,銘牌及標示	式	1		-
(8)	組裝工資	式	1		-
1.1.4.	R3 PANEL
(1)	14P匯流排分電箱( t:1.6mm烤漆)	只	1		-	照華,士林,南亞或同等品
(2)	NFB 2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 110V	只	2		-	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 50AF 20AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 50AF 30AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 1P 50AF 20AT 15KA 110V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	五金另料,銘牌及標示	式	1		-
(8)	組裝工資	式	1		-
1.1.5.	R4 PANEL
(1)	14P匯流排分電箱( t:1.6mm烤漆)	只	1		-	照華,士林,南亞或同等品
(2)	NFB 2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 110V	只	2		-	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 50AF 20AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 50AF 30AT 15KA 220V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 1P 50AF 20AT 15KA 110V 0.1sec 30mA	只	1		-	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	五金另料,銘牌及標示	式	1		-
(8)	組裝工資	式	1		-
1.1.6.	資料送審，產品及廠商資料(型錄製作,承認圖繪製)	式	1		-
1.1.7.	資料送審，檢驗報告(配電盤出廠試驗及測試報告)	式	1		-
1.1.8.	3Ø 7.5KVA 220V/190-110V 乾式附箱體 / (含一次、二次側管線)	個	1		-	名言,昇陽, 峻鼎或同等品
1.1.9.	新設電錶台電申辦費用	式	1		-

1.2	600V PVC 電線
(1)	150mm2	M	25		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(2)	38mm2	M	9		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(3)	14mm2	M	284		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(4)	8mm2	M	90		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(5)	5.5mm2	M	2400		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(6)	3.5mm2	M	45		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(7)	2.0mm2	M	2020		-	太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(8)	配線另料	式	1		-

1.3	PVC灰色塑膠管(E管)
(1)	PVC-電氣E管1/2"(16)*1.8mm	M	120		-
(2)	PVC-電氣E管3/4"(20)*1.8mm	M	1200		-
(3)	PVC-電氣E管1"(28)*2.7mm	M	3		-
(4)	PVC-電氣E管2-1/2"(65)*4.1mm	M	94		-
(5)	PVC-電氣E管4"(100)*6.6mm	M	2		-
(6)	配管另料	式	1		-

1.4	照明
(1)	平板燈(輕鋼架)LED 40W	個	34		-	舞光，東亞或同等品
(2)	崁燈 LED16W	個	12		-	舞光，東亞或同等品
(4)	壁式開關，指示燈型，單切，15A	個	4		-	國際,東芝或同等品
(5)	壁式開關，指示燈型，三路，15A	個	26		-	國際,東芝或同等品
(6)	雙插座，一般型，接地型2極，15A 125V	個	20		-	國際,東芝或同等品
(7)	插座防潑水蓋板(IP55)	個	8		-	國際,東芝或同等品
(8)	電源出線口(冷氣、瞬熱電熱水器)	個	8		-
(9)	各式出線匣、接線盒、出線口及開關匣等	式	1		-
(10)	接地棒，銅包鋼棒，D19mmxL3.0m	支	1		-
(11)	五金另料	式	1		-
(12)	運什費	式	1		-
(13)	施工費	式	1		-

2	給水設備
2.1	PVC管
(1)	PVC-給水W管2"(50)*4.1mm	M	6		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(2)	PVC-給水W管3/4"(20)*2.7mm	M	180		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(3)	PVC-給水W管1/2"(16)*2.7mm	M	1		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(4)	配管另料	式	1		-

2.2	不銹鋼保溫被覆熱水管
(1)	Ø20 x1.0mm	M	90		-
(2)	配管另料	式	1		-
2.3	其他
(1)	PVC球塞閥,標稱口徑20mm	只	14		-
(2)	逆止閥,標稱口徑20mm	只	7		-
(3)	水錶(銅製)符合檢驗合格	只	7		-
(4)	水錶箱(不鏽鋼60*60*15CM、厚0.7MM)	個	1		-
(5)	電熱水器(橫掛式)220V/4.5KW、25.3加侖、2級能效(每分鐘溫昇1.7度)	台	4		-	怡心,電光,和成或同等品
(6)	另料	式	1		-
2.4	施工費	式	1		-

3	污排水設備
3.1	PVC-DWV管
(1)	PVC-DWV橘色排水管4"(100)*6.6mm	M	20		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(2)	PVC-DWV橘色排水管3"(80)*5.4mm	M	30		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(3)	PVC-DWV橘色排水管2"(50)*4.1mm	M	20		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(4)	配管另料	式	1		-
3.2	PVC管
(1)	PVC-W管1"(25)*3.2mm	M	30		-	南亞,大洋,華夏或同等品
(2)	配管另料	式	1		-
3.3	施工費	式	1		-
3.4	污排水管線與舊有管線連接費	式	1		-

(二)	衛生設備
1	防霧化妝鏡	組	4		-	凱撒M730或同等品
2	塑鋼淋浴拉門門檻止水條(6*6CM以上)	組	4		-
3	臉盆瓷腳組+單孔臉盆龍頭	套	4		-	凱撒L2152S+P2445+B380C或同等品
4	二段式加高省水馬桶	套	4		-	凱撒CTH1425或同等品
5	1/2"長柄皮管龍頭	組	4		-
6	沐浴龍頭組	套	4		-	凱撒S813CW或同等品
7	置物毛巾架	套	4		-	凱撒Q855B或同等品
	小計(四)				0

## 包商單價分析
臺灣花蓮地方檢察署
單價分析表[標單]
	工程名稱：單房間職務宿舍室內整修工程
項次：	工程編號：				114年6月13日
壹.一.3	施工圍籬，安全圍籬(租用，H=2.4M，配合現地)		單位：M		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	安全圍籬，角材骨架(H=5.0M以內，新品)	M	1.00		-
	安全圍籬，裝修面板局部可採遮蔽膠帶(H=5.0M以內，新品)	M	1.00		-
	安全圍籬，小五金	式	1.00		-
	施工圍籬，固定座，沙包/雙面膠	式	1.00		-
	安全圍籬，加工製作費	式	1.00		-
	施工圍籬，拆除清運費	式	1.00		-
	標誌，施工標誌	式	1.00		-
	零星工料及材料損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.5	工程告示牌(120*75cm，符合工程告示牌及竣工銘牌設置要點)		單位：面		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程告示牌及工地標誌，告示牌面及支架	式	1.00		-
	工程告示牌及工地標誌，廣告貼紙	式	1.00		-
	安裝工資	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 面 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.6	職安告示牌(150*90cm)		單位：面		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職安告示牌及工地標誌，告示牌面及支架	式	1.00		-
	職安告示牌及工地標誌，廣告貼紙	式	1.00		-
	安裝工資	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 面 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.7	臨時設施，警示燈@3.4M以內		單位：只		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	交通維持，施工警告燈號，太陽能充電式警示燈(租賃)	只	1.00		-
	施工警告燈號，腳架含五金	只	1.00		-
	施工警告燈號，維護保養及拆裝費	式	1.00		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計	只	1.00		-

	人工： 機具：		每 只 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.二.2	既有構造物切割拆除(清運至合法收容場所，廠商施工前應現地勘查詳細估算體積與分類數量)		單位：M3		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構切割	式	1.00		-
	機械拆除，破壞機具(含作業手)	時	0.20		-
	小工	工	0.10		-
	資源分類	式	1.00		-
	環境保護，灑水	式	1.00		-
	卸貨卡車(含司機)	時	0.08		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計	M	1.00		-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.二.3	既有室內設施(含室裝.沙發.傢俱.木櫃.管道間.門.天花板.衛生器具.管線.燈具.設備.窗簾)拆除清運至合法收容場所		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地拆除，拆除工具(含作業手)	時	0.10		-
	小工	工	0.10		-
	卸貨卡車(含司機)	時	0.05		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計	M	1.00		-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.二.4	既有地坪飾材粉刷含蹲便加高打除清運至合法收容場所(廠商施工前應現地勘查詳細估算體積與分類數量)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地打除	式	1.00		-
	機械拆除，破壞機具(含作業手)	時	0.05		-
	小工	工	0.05		-
	卸貨卡車(含司機)	時	0.02		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計	M	1.00		-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.二.5	舊有油漆刮除含廢棄物清運		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	舊有油漆刮除，機具	M2	100.00		-
	舊有油漆刮除，工資	M2	100.00		-
	營建/事業廢棄物，基地內小搬運	M3	0.30		-
	營建/事業廢棄物，運費 30KM內	M3	0.30		-
	事業廢棄物，作業及處理費	M3	0.30		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計(每100M2)	M2	100.00		-
	合計(每1M2)	M2			-

	人工： 機具：		每M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.二.7	工作項目：工地拆除，建築物拆除，運棄，運費(含裝卸，文書作業)，運距<30km		單位：M3		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具操作技術工，建築物拆除，裝載機具、油料(含操作手)	式	1.00		-
	工地拆除，建築物拆除，運輸機具、油料，運距<30km	式	1.00		-
	工地拆除，建築物拆除，運輸工資，運距<30km	式	1.00		-
	工地拆除，建築物拆除，文書作業，聯單、光碟整理	式	1.00		-
	工具損耗	式	1.00		-
	合計	M3	1.00		-

	人工： 機具：		每 M3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.2	φ6mm15*15cm點焊鋼絲網鋪設		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	φ6mm15*15cm點焊鋼絲網	M2	1.00		-
	鐵絲	式	1.00		-
	普通工	工	0.01		-
	零星工料與工具損耗	式	1.00		-
	合計	M2	1.00		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.3	245kg/cm2預拌混凝土與澆置養護		單位：M3		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	245kg/cm2預拌混凝土	M3	1.00		-
	養護設施費	式	1.00		-
	混凝土澆置養護工資	式	1.00		-
	機具設備及動力費	式	1.00		-
	工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.4	普通模板組立及拆除		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.00		-
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，含損耗，模板用木料，板料	M2	1.00		-
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，含損耗，模板用木料，割材及角材	M3	1.00		-
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式	1.00		-
	安裝工，模板安裝工	工	0.10		-
	小工	工	0.10		-
	零星工料	式	1.00		-
	合計	M3	1.00		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.5	室內分隔牆(9mm矽酸鈣板+15mm石膏板雙面雙層)(綠建材)		單位：M2		計價代碼：
	矽酸鈣板	M2	2.00		-
	石膏板	M2	2.00		-
	立柱	M2	1.00		-
	吸音棉	M2	1.00		-
	五金	M2	1.00		-
	工資	M2	1.00		-
	搬運及損料	M2	1.00		-
	合計		1.00		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.6	室內分隔牆(9mm厚水泥板)含止水墩及設備裝設加強金屬背板		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，隔間及小室	M2	1.00		-
	岩棉,2" 60K	M2	1.00		-
	C型立柱	M2	1.00		-
	上下槽	M2	1.00		-
	水平橫撐	M2	1.00		-
	3*10*0.1cm鍍鋅鋼板	M2	1.00		-
	9mm纖維水泥板	M2	1.00		-
	植筋，#3鋼筋	隻	1.00		-
	植筋劑(喜利得、倍握實或得偉)	式	1.00		-
	止水墩H=10cm	M2	1.00		-
	五金及零配件	式	1.00		-
	填縫劑及填縫料，批土及填縫	M2	1.00		-
	施工費(施工及工資)	M2	1.00		-
	零星工料	M2	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.7	牆面地坪噴塗式防水膜防水+角隅纖維布補強處理(牆面h=180㎝)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	噴塗式防水膜角隅收邊彈性填土+聚脂纖維防水布	M2	1.00		-
	工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.8	地坪及牆面1:2防水粉刷		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:2水泥砂漿	m3	0.02		-
	水泥砂漿粉刷，工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.9	30*30cm陶瓷地磚(CNS 9737Ⅱ類)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30*30cm陶瓷地磚(CNS 9737Ⅱ類)	M2	1.00		-
	產品，黏著劑	M2	1.00		-
	產品，填縫劑及填縫料，礦物填縫料	M2	1.00		-
	產品，貼面磚，不銹鋼轉角壓條	式	1.00		-
	工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.10	30*60cm陶瓷壁磚(CNS 9737Ⅰb類)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30*60cm陶瓷壁磚(CNS 9737Ⅰb類)	M2	1.00		-
	產品，黏著劑	M2	1.00		-
	產品，填縫劑及填縫料，礦物填縫料	M2	1.00		-
	產品，貼面磚，不銹鋼轉角壓條	式	1.00		-
	工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.11	木紋磚；陶瓷地磚(CNS 9737Ⅱ類)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，陶瓷地磚(CNS9737Ⅱ類)	M2	1.10		-
	產品，黏著劑	M2	1.00		-
	產品，填縫劑及填縫料，礦物填縫料	M2	1.00		-
	工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.12	牆面批土水性水泥漆(一底二度，綠建材塗料)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥漆，既有牆面磨平	M2	1.00		-
	油漆，牆面批土	M2	1.00		-
	水泥漆，水性水泥漆(一底二度)	M2	1.00		-
	水泥漆，工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.13	平頂明架矽酸鈣天花板(耐燃一級)(綠建材)(含矽酸鈣板收邊		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	矽酸鈣天花板，耐燃一級	M2	1.00		-
	骨架	M2	1.00		-
	五金配件	M2	1.00		-
	技工	工	0.02		-
	損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.14	平頂暗架6mm無石綿矽酸鈣板天花+水性水泥漆(含側板收邊，檢修口，綠建材塗料)		單位：M2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天花板，暗架，無石綿矽酸鈣板，6mm，耐燃1級(含側板收邊	M2	1.00		-
	產品，天花板，暗架，骨架及吊筋	M2	1.00		-
	油漆，矽酸鈣板批土接縫處裡	M2	1.00		-
	水泥漆，天花板刷水性水泥漆(CNS4940第2種，1底2度)	M2	1.00		-
	維修口	式	1.00		-
	工資	式	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	式	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.三.15	窗簾盒批土漆油性平光水泥漆(一底二度)		單位：M		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥漆，材料，3mm矽酸鈣板	M2	0.60		-
	水泥漆，材料，骨架系統	M2	0.30		-
	水泥漆，材料，五金配件	M	1.00		-
	填縫劑及填縫料，批土及填縫	M	1.00		-
	水泥漆(CNS 4940室外用，一底二度)	M	1.00		-
	水泥漆，工資	M	1.00		-
	工具損耗，零星工料及工具損耗	M	1.00		-
	合計				-

	人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：
貳	工作項目：職業安全衛生管理費(1%)		單位：式		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	警告標示	式	1.00		-
	夜間燈光設施(租用)	式	1.00		-
	反光背心(租用)	件	2.00		-
	手電筒(租用)	個	2.00		-
	滅火器(租用)	具	2.00		-
	安全帽,工地用(租用)	頂	6.00		-
	隔離手套及絕緣膠鞋(租用)	套	2.00		-
	口罩	式	1.00		-
	安衛講習費	式	1.00		-
	安衛管理及其他安衛設備	式	1.00		-
	急救設備及搶救措施	式	1.00		-
	職業安全衛生，職業安全作業費，職業安全衛生人員(含營造作業主管)薪資及作業費	式	1.00		-
	合計	式	1.00		-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：
參	工作項目：品質管制作業及材料試驗費(1%)		單位：式		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境污染防制設施設置費	式	1.00		-
	工程文書處理人員	式	1.00		-
	自主施工檢查費	式	1.00		-
	合計	式	1.00		-

	人工： 機具：		每 式 單價計		-
	材料： 雜項：